## Sheet1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
cimiss区域站分钟数据
| 序号 | 站号 | 市县 | 站名 | 露点温度(℃) | 过去1小时降水量(mm) | 最高温度及出现时间 | 最低温度及出现时间 | 1分钟平均水平能见度 | 最小水平能见度及出现时间 | 最小相对湿度及出现时间 | 水汽压 | 最高本站气压及出现时间 | 最低本站气压及出现时间 | 2分钟风向风速 | 10分钟风向风速 | 最大风向风速(m/s)及出现时间 | 极大风向风速(m/s)及出现时间
| 0 | O2179 | 洛阳市-洛宁县 | 王村 | 0 | 0 | 22.3 1501 | 22.3 1501 | / | / / | / / | / | 0.0 / | 0.0 / | 265 2.6 | 259 2.7 | 253 3.2 1501 | 266 2.9 1505
| 序号 | 站号 | 站名 | 露点温度(℃) | 过去1小时降水量(mm) | 最高温度及出现时间 | 最低温度及出现时间 | 1分钟平均水平能见度 | 最小水平能见度及出现时间 | 最小相对湿度及出现时间 | 水汽压 | 最高本站气压及出现时间 | 最低本站气压及出现时间 | 2分钟风向风速 | 10分钟风向风速 | 最大风向风速(m/s)及出现时间 | 极大风向风速(m/s)及出现时间
| 1 | 57065 | 宜阳 | 23.4 | 0 | 24.8 1501 | 24.8 1501 | 5298 | 5385 1505 | 92 1501 | 28.8 | 971.3 1501 | 971.3 1501 | 82 3.1 | 85 3.1 | 85 3.1 1505 | 90 4.3 1504
20191023国家站cimiss分钟数据更改为下面格式
| 序号 | 站号 | 站名 | 露点温度(℃) | 80cm地温(℃) | 160cm地温(℃) | 1分钟平均水平能见度(m) | 10分钟平均水平能见度(m) | 水汽压 | 2分钟风向风速 | 10分钟风向风速 | 极大风向风速(m/s)
| 1 | 57065 | 宜阳 | 11 | 18.5 | 20.1 | 29324 | 29722 | 13.1 | 110 1.9 | 110 2.1 | 124 2.3
国家站cimiss正点数据
| 序号 | 站号 | 站名 | 气温(℃) | 小时降水(mm) | 最高 |  | 最低 |  | 人工能见度(100米) | 自动观测 |  |  |  | 相对湿度 | 最小 |  | 水汽压 | 露点温度(℃) | 本站气压(Pa) | 3小时变压 | 24小时变压 | 海平面气压(Pa) | 最高 |  | 最低 |  | 2分钟 |  | 10分钟 |  | 最大 |  |  | 极大 |  |  | 瞬时 |  | 地表温度(℃) | 地表最高温度(℃) | 地表最高温度出现时间 | 地表最低温度(℃) | 地表最低温度出现时间 | 3小时降水(mm) | 6小时降水(mm) | 12小时降水(mm) | 24小时降水(mm) | 人工加密观测降水量描述时间周期 | 人工加密观测降水量(mm) | 小时蒸发量 | 过去24小时最高气温(℃) | 过去24小时最低气温(℃) | 24小时变温 | 5cm地温(℃) | 10cm地温(℃) | 15cm地温(℃) | 20cm地温(℃) | 40cm地温(℃) | 80cm地温(℃) | 160cm地温(℃) | 320cm地温(℃) | 草面温度(℃) | 草面最高温度(℃) | 草面最高出现时间 | 草面最低温度(℃) | 草面最低出现时间 | 总云量 | 低云量 | 编报云量 | 云高 | 云状 | 云码 | 现在天气编码 | 过去天气描述时间周期 | 过去天气（1） | 过去天气（2） | 地面状态 | 积雪深度(cm) | 雪压 | 冻土深度第1栏上限值 | 冻土深度第1栏下限值 | 冻土深度第2栏上限值 | 冻土深度第2栏下限值 | 龙卷，尘卷风距测站距离编码 | 龙卷，尘卷风距测站方位编码 | 电线积冰直径 | 最大冰雹直径 | 人工观测连续天气现象 | 小时内每分钟降水量数据
[6 empty] | 温度(℃) | 出现时间 | 温度(℃) | 出现时间 |  | 1分钟平均水平能见度(米) | 10分钟平均水平能见度(米) | 最小能见度(米) | 最小能见度出现时间 |  | 相对湿度 | 出现时间 | [6 empty] | 本站气压(Pa) | 出现时间 | 本站气压(Pa) | 出现时间 | 风向 | 风速(m/s) | 风向 | 风速(m/s) | 风向 | 风速(m/s) | 出现时间 | 风向 | 风速(m/s) | 出现时间 | 风向 | 风速(m/s)
| 1 | 57065 | 宜阳 | 19.6 | 0 | 20 | 708 | 19.6 | 756 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 701 | 64 | 55 | 705 | 14.6 | 12.6 | 978.9 | -1.3 | -0.6 | 1016.3 | 979 | 701 | 978.7 | 729 | 92 | 2.2 | 100 | 2.6 | 100 | 3.3 | 738 | 90 | 5.1 | 733 | 79 | 3.7 | 20.8 | 23.6 | 702 | 20.8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | / |  | / | 20 | 12.3 | 4.6 | 20.4 | 18.5 | 17.3 | 16.7 | 17.1 | 18.5 | 20 | 20 | 23.6 | 27.5 | 702 | 23.2 | 758 | / | / | / | / | //////// |  | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | /
区域站cimiss正点数据
| 序号 | 站名 | 站号 | 区域 | 小时降水(mm) | 温度(℃) | 最高温度(℃) | 最高温度时间 | 最低温度(℃) | 最低温度时间 | 瞬时风速(m/s) | 瞬时风向 | 二分风速(m/s) | 二分风向 | 十分风速(m/s) | 十分风向 | 最大风速(m/s) | 最大风向 | 最大风速时间 | 极大风速(m/s) | 极大风向 | 极大风速时间 | 湿度(%) | 最低湿度(%) | 最低湿度时间 | 气压(Pa) | 最高气压(Pa) | 最高气压时间 | 最低气压(Pa) | 最低气压时间
| 1 | 王村 | O2179 | 洛阳市-洛宁县 | 0 | 14.7 | 15.4 | 11:01 | 14.2 | 11:26 | 0 | 205 | 0.1 | 194 | 0.6 | 234 | 1.4 | 299 | 11:39 | 2.4 | 329 | 11:36 | / | / | / | / | / | / | / | /
| 2 | 下峪 | O2180 | 洛阳市-洛宁县 | 0 | 12.6 | 12.7 | 11:48 | 12.2 | 11:20 | 1.8 | 39 | 1.7 | 29 | 1.5 | 35 | 1.8 | 30 | 11:26 | 2.5 | 34 | 11:25 | 73 | 72 | 355 | 938.2 | 938.9 | 301 | 938.2 | 400
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2022年6月更新
国家站cimiss正点数据
| 序号 | 站号 | 站名 | 气温(℃) | 气温质控码 | 小时降水(mm) | 小时降水质控码 | 最高 |  | 最低 |  | 人工能见度(100米) | 自动观测 |  |  |  | 相对湿度 | 最小 |  | 水汽压 | 露点温度(℃) | 本站气压(Pa) | 3小时变压 | 24小时变压 | 海平面气压(Pa) | 最高 |  | 最低 |  | 2分钟 |  | 10分钟 |  | 最大 |  |  | 极大 |  |  | 瞬时 |  | 地表温度(℃) | 地表最高温度(℃) | 地表最高温度出现时间 | 地表最低温度(℃) | 地表最低温度出现时间 | 3小时降水(mm) | 6小时降水(mm) | 12小时降水(mm) | 24小时降水(mm) | 人工加密观测降水量描述时间周期 | 小时蒸发量 | 过去24小时最高气温(℃) | 过去24小时最低气温(℃) | 24小时变温 | 5cm地温(℃) | 10cm地温(℃) | 15cm地温(℃) | 20cm地温(℃) | 40cm地温(℃) | 80cm地温(℃) | 160cm地温(℃) | 320cm地温(℃) | 草面温度(℃) | 草面最高温度(℃) | 草面最高出现时间 | 草面最低温度(℃) | 草面最低出现时间 | 总云量 | 低云量 | 编报云量 | 云高 | 云状 | 现在天气 | 过去天气描述时间周期 | 过去天气（1） | 过去天气（2） | 地面状态 | 积雪深度(cm) | 雪压 | 冻土深度第1栏上限值 | 冻土深度第1栏下限值 | 冻土深度第2栏上限值 | 冻土深度第2栏下限值 | 人工观测连续天气现象
[8 empty] | 温度(℃) | 出现时间 | 温度(℃) | 出现时间 |  | 1分钟平均水平能见度(米) | 10分钟平均水平能见度(米) | 最小能见度(米) | 最小能见度出现时间 |  | 相对湿度 | 出现时间 | [6 empty] | 本站气压(Pa) | 出现时间 | 本站气压(Pa) | 出现时间 | 风向 | 风速(m/s) | 风向 | 风速(m/s) | 风向 | 风速(m/s) | 出现时间 | 风向 | 风速(m/s) | 出现时间 | 风向 | 风速(m/s)
| 1 | 57065 | 宜阳 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 100 | 27.3 | 4 | 15900 | 16369 | 16244 | 15763 | 17 | 51 | 50 | 56 | 21.8 | 18.9 | 965.5 |  |  | 1000.6 | 965.8 | 2 | 965.5 | 40 | 262 | 4.6 | 262 | 4.7 | 257 | 6.8 | 16 | 267 | 8.6 | 29 | 259 | 6.4 | 39.2 | 39.2 | 100 | 32.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺测 | 缺测 | 36.8 | 23.7 | 3.5 |  | 27.2 | 27.5 | 28.2 | 28.1 | 25.5 | 20.6 | 16.6 | 36.1 | 36.1 | 100 | 31.6 | 8 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测缺测缺测缺测缺测缺测缺测缺测 | 0 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 不观测和无数据 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测
区域站cimiss正点数据
| 序号 | 站名 | 站号 | 区域 | 小时降水(mm) | 小时降水质控码 | 温度(℃) | 气温质控码 | 最高温度(℃) | 最高温度时间 | 最低温度(℃) | 最低温度时间 | 瞬时风速(m/s) | 瞬时风向 | 二分风速(m/s) | 二分风向 | 十分风速(m/s) | 十分风向 | 最大风速(m/s) | 最大风向 | 最大风速时间 | 极大风速(m/s) | 极大风向 | 极大风速时间 | 湿度(%) | 最低湿度(%) | 最低湿度时间 | 气压(Pa) | 最高气压(Pa) | 最高气压时间 | 最低气压(Pa) | 最低气压时间
| 1 | 王村 | O2179 | 洛阳市-洛宁县 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 32.3 | 08:59 | 28.8 | 08:01 | 3.1 | 89 | 3.2 | 61 | 3 | 57 | 4.2 | 66 | 08:10 | 6.7 | 73 | 08:02 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测
| 2 | 下峪 | O2180 | 洛阳市-洛宁县 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 26.2 | 09:00 | 23.8 | 08:01 | 5.7 | 219 | 5.4 | 228 | 5.5 | 231 | 7 | 239 | 08:13 | 9.2 | 245 | 08:09 | 56 | 56 | 59 | 926.5 | 926.7 | 2 | 926.5 | 42
定位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89